## Slide 1
Imóveis (com garagem comum)
3 edifícios que partilham mesma garagem;
Cada edifício tem 3 pisos, com 2 frações cada;
No R/C do edifício 2 existe um banco alimentado por ramal próprio, distinto do ramal para os serviços comuns do edifício 2
O banco tem um gerador de segurança, que está localizado no piso -1.
Exemplo 3
Ficha Eletrotécnica | Exemplos de preenchimento
Cabo do ORD
Cabo do Cliente
PTD/PST Distribuição
SE/PT Cliente
Recinto
Vias (domínio público)
Portinhola
Garagem
Imóvel (ou Edifício)
Instalação elétrica distinta (dentro do imóvel)
Quadro elétrico (QE ou QC)
Vias (domínio particular)
Legenda
Entrada do imóvel
Rua Nova
Av. 2 de janeiro
Edifício 3
Edifício 2
Edifício 1
n.º 22
n.º 24
n.º 1
n.º 3
Banco
Imóveis (com garagem própria)
Edifício tem 3 pisos, com 2 frações cada;
No R/C existe uma zona comercial;
O restaurante é alimentado por ramal próprio, distinto do ramal para os serviços comuns;
A entrada da Loja 5 é feita pela Av. 5 de janeiro, mas a Loja 5 é alimentada pelo ramal da zona comercial (portinhola na Rua Nova).
Exemplo 2
Moradia
Tem piscina.
Exemplo 1
Imóveis (com 1 ponto de entrega)
(por ex.: redes de distribuição fechada, condomínios fechados)
5 vivendas no mesmo recinto (2 das quais são novas – Viv.4 e Viv.5);
3 pontos de carregamento de veículos elétricos (1 dos quais é novo – carregamento “rápido”).
Exemplo 4
Rua Nova
n.º 10
Vivenda
Rua Nova
Rua B1
Rua B2
Rua B2
n.º 8
Vivenda 2
Vivenda 1
Vivenda 3
Vivenda 5
Vivenda 4
Para instalações novas, a FE deve referir todas as frações.
Para instalações existentes, a FE deve referir, no mínimo as frações que foram alteradas, indicando os NIP e CPE respetivos.
No exemplo 3, apesar da FE dever referir os três edifícios, o fator de simultaneidade é definido por edifício.
Os geradores de segurança ou de socorro, devem estar associados às instalações de utilização que alimentam.
Notas
Rua Nova
Av. 2 de janeiro
n.º 7
Restaurante
n.º 16A
Loja 1
Loja 2
Loja 3
Edifício
Loja 4
Loja 5
n.º 16B
n.º 16
FE.ex_v.20190102