## Folha1
Direcção Geral de Energia / DRE respectiva
Ordem dos Engenheiros (efectivo)
Ordem dos Engenheiros (estagiário)
Associação Nacional de Engenheiros Técnicos

## Folha2
Folha de cálculo da potência a disponibilizar pelo distribuidor da RESP
(Rede Eléctrica de Serviço Público)
Concelho |  |  |  | Rede de Distribuição Nova
Lugar |  |  |  | Rede de Distribuição Existente
Localização
Requerente
Morada
Código Postal
Número da licença municipal
Ponto de Ligação(1): | Armário de Distribuição |  |  |  |  | Portinhola
Instalações a alimentar |  |  | Potência (kVA)
Tipo de Utização |  | Quantidade (n) | Unitária | Instalada |  |  |  | a Considerar
1- Iluminação de exteriores Parcial (a) |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
2 - Instalações em edifícios
2.1 - Instalações Residenciais ou de uso profissional
0
0
0
0
0
0
Parcial (b) |  | 0 |  | 0 | 0
Total(c) = (a) + (b) |  | 0 |  |  |  |  | 0
C1 = 0,2 + (0,8 / ) |  | C1 = 0,2 + (0,8 / ) => C1 = |  |  | 0
Cálculo da Scp1 = Siu x C1 |  | Scp1 = (a + b) x C1 | [5 empty] | 0
2.2 - Instalações não Residenciais
0
0
0
0
Total (d) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
C2 = 0,5 + (0,5 / ) |  | C2 = 0,5 + (0,5 / ) => C2 = |  |  | 0
Cálculo da Scp2 = Siu x C2 |  | Scp2 = d x C2 | [5 empty] | 0
3 - Potência a disponibilizar (num ou vários pontos de ligação) Scp1 + Scp2 | [7 empty] | 0
Téc. Resp. nº |  |  |  | Telefone:
Nome (legível): |  |  |  | Fax:
Morada (legível): |  |  |  | CP:
Assinatura: |  |  |  | Data:
(1) Ponto que estabelece a fronteira entre a rede da RESP e a rede particular |  |  |  |  | (Reservado ao visto do distribuidor)